## A GR-OBRTNICKI RADOVI
INVESTITOR: |  | KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o. DONJI CUBINEC 30A, 48260 KRIŽEVCI
OIB 87214344239
GRAĐEVINA: |  | PROŠIRENJE ZGRADE SORTIRNICE
LOKACIJA: |  | 48260 KRIŽEVCI, CUBINEC KO. CUBINEC, KČB. 288/3
VRSTA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1 B. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova. Opći uvjeti troškovnika kojih se izvođač dužan držati su dani u općem dijelu troškovnika i njih se potrebno pridržavati, a ukoliko su pojedinom stavkom propisani još dodatni uvjeti isto je navedeno u pojedinoj stavci troškovnika.
000 | PRIPREMNI RADOVI
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
1. | Geodetski radovi iskolčenja objekta. Stavka obuhvaća slijedeće radove: sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), određivanje nule objekta na terenu, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja.
|  |  |  | kompl | 1 |  | 0
000 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
100 | ZEMLJANI RADOVI
Opaska: Svi obračuni u zbijenom stanju.
101. | Strojno skidanje humusnog sloja u prosječnoj debljini od 15.0 cm na površini temelja . Širina iskopa obuhvaća površinu temelja zgrade +1,00 m oko zgrade. Humus se nakon završetka svih radova koristi za planiranje i nasipavanje budućih zelenih površina. Humus deponirati na parceli na mjestu gdje privremeni deponij neće ometati izvođenje radova na izgradnji objekta. Ovoz viška humusa - nema. Obračun po m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.
|  |  |  | m³ | 55 |  | 0
102. | Strojni iskop zemlje za trakaste temelje Iskop u zemlji III kategorije. Višak zemljanog materijala deponirati na parceli na mjestu gdje privremeni deponij neće ometati izvođenje radova na izgradnji objekta. Obračun po m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju s razastiranjem.
|  |  |  | m³ | 25 |  | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
103. | Dovoz, nasipavanje, razastiranje i nabijanje kvalitetenog drobljenog kamena (32-60 mm - prvi sloj, 0-60 mm drugi sloj), završno "šlemanje" (8-16 mm), između temelja tj. ispod donje podne ploče. Nasipavanje izvesti u slojevima po 20 cm sa nabijanjem. Visina sloja iznosi 20 cm. Obračun u zbijenom stanju. Modul stišljivosti (Ms) nabijenog sloja kao i modul konzinstencije dogovoriti i upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Ms min 60 N/cm2. Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju.
|  |  |  | m³ | 60 |  | 0
100 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
200. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
201. | Dobava i strojna ugradba podložnog betona ispod podne ploče, debljine sloja 10 cm. Izvodi se između trakastih temelja.
Podložni mršavi beton C20/25. Beton zagladiti za postavu hidroizolacije. Obračun po m³ ugrađenog betona.
|  |  |  | m³ | 30 |  | 0
203. | Dobava i strojna ugradba betona C25/30, granulacije 0-31 mm, plastične konzistencije s dodatkom aditiva za vodonepropusnost - V2, razred ugroženosti XC2. Beton se ugrađuje u podnu armirano betonsku ploču. Ploče debljine 16 cm. Ploča se završno strojno zaglađuje uz posip kvarcnim pijeskom (5kg/m2) za postizanje otpornosti na habanje sve do crnog sjaja.
Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu betona, transport do mjesta betoniranja, izrada dilatacija i postavu armature. Obračun po m³ ugrađenog betona m² i oplate. Armatura posebna stavka.
|  |  |  | m³ | 48 |  | 0
204. | Dobava i strojna ugradba betona C25/30, granulacije 0-31 mm, plastične konzistencije, razreda ugroženosti XC2. Beton se ugrađuje u AB trakaste temelje Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu betona, te transport do mjesta betoniranja. Obračun po m³ ugrađenog betona
|  |  |  | m³ | 27 |  | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
205. | Dobava i strojna ugradba betona C25/30, granulacije 0-16 mm, plastične konzistencije. Beton se ugrađuje u armiranobetonske vertikalne, kose i horizontalne serklaže, sve u glatkoj oplati. AB serklaži raznih dimenzija. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu betona, te transport do mjesta betoniranja. Obračun po m³ ugrađenog betona i m² oplate, armatura posebna stavka.
|  |  | beton | m³ | 5.5 |  | 0
|  |  | oplata | m² | 40 |  | 0
207. | Dobava i strojna ugradba betona C25/30, granulacije 0-16 mm, plastične konzistencije, razred ugroženosti XC1. Beton se ugrađuje u armiranobetonske grede i nadvoje, sve u glatkoj oplati. AB greda malog presjeka. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu betona, radna skela te transport do mjesta betoniranja. Obračun po m³ ugrađenog betona i i m² oplate, armatura posebna stavka.
|  |  | beton | m³ | 4 |  | 0
|  |  | oplata | m² | 50 |  | 0
209. | Dobava, postavljanje, sječenje, savijanje i postavljanje mrežaste i rebraste armature B500B, s uključenim transportom od armiračnice do gradilišta. U cijenu uključeni svi potrebni odstojnici, vezni materijal i dr. potrebnu za punu ugradnju prema zahtjevanim zaštitnim zonama armature. Obračun po kg ugrađene armature.
|  |  |  | kg | 4000 |  | 0
200 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
300 | ZIDARSKI RADOVI
301. | Dobava materijala, te zidanje nosivih zidova šupljom blok opekom 29x19x19 cm u produžnom cementnom mortu M5 u ležajnicama i sudarnicama. Reške među blokovima potpuno zapunjene. Zid debljine 30 cm. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu morta, transport istog do mjesta zidanja, te izrada pokretne radne skele prema mjerama ZNR. U obračunu je podzidavanje ispod krovne konstrukcije. Obračun po m³ izvedenog zida.
|  |  |  | m³ | 95 |  | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
302. | Dobava materijala, te grubo i fino žbukanje novih unutarnjih zidova izvedenih od blok opeke i betona, strojnim nanosom gotove vapnenocementne žbuke, sa predhodnim nanosom cementnog šprica. Stavka obuhvaća zatvaranje šliceva po zidu nakon izvođenja elektro i strojarskih instalacija. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, kutne al. profile i vodilice, transport svog materijala do mjesta rada, te izradu pokretne skele. Obračun po m² izvedenog zida.
|  |  |  | m² | 370 |  | 0
303. | Dobava materijala, te izvedba ETICS fasade. Nabava i izrada svih materijala za izradu termo fasade (toplinska izolacija zida i tankoslojna polimercementna žbuka). Ponuda uključuje dovoz i montažu skele, zaštitu stolarije, pripremu podloge, postavljanje okapnog lima s mrežicom na mjestu okapanja, ljepljenje i mehaničkim učvršćenjem toplinsko izolacijskih ploča sa preklopom, postavljene na orginal vodilice, postavu fasadne staklene mrežice, dvostruko gletanje cijele površine glet ljepilom, nakon potrebnog sušenja impregniranje silikat quartz grundom. Toplinsko izolacijske ploče na bazi mineralne vune debljine 10 cm. Završna obrada akrilnom dekorativnom žbukom u boji prema postojećoj Zgradi I. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijala, transport istog do mjesta izvođenja. Obračun po m² izvedene fasade.
|  |  |  | m² | 350 |  | 0
305. | Dobava materijala, te izvedba sokla građevine. Sokl građevine izveden od betona. Stavka obuhvaća građevinsku kozmetiku betona, impregnaciju i bojane površine bojom za beton u boji prema izboru investitora i projektanta. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijala, transport istog do mjesta izvođenja. Obračun po m² izvedene fasade.
|  |  |  | m² | 30 |  | 0
300 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
400 | IZOLATERSKI RADOVI
401. | Izvedba horizontalne hidroizolacije građevine. Betonska podloga mora biti ravna, suha i odmašćena. Hidroizolacija se sastoji od: 1. hladnog bitumenskog premaza 2. bitumenska visokofleksibilna traka. Svi preklopi minimalne širine 10 cm međusobno vareni i naknadno špahtlani da se postigne potpuna vodonepropusnost. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport. Obračun po m² površine.
|  |  |  | m² | 300 |  | 0
400 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
500 | BRAVARSKI RADOVI
OPASAKA: Zaštitni protupožarni sustav R30. Sva vanjska i unutarnja čelična konstrukcija sastoji se od temeljnog premaza, osnovnog premaza i gornjeg brtvila u boji po izboru projektanta i investitora. Čelik S235JR i S375JR, vijci kv.8.8.
501. | Dobava materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije krova na sortirnici tlocrtnih dimenzija 25.00mx12m. Građevina je jednobrodna s dvostrešnom krovom konstrukcijom nagiba 7°. Stavka obuhvaća dobavu i postavu krovnih spregova , sekundarnih nosača pokrova. Veze među elementima čelične konstrukcije su zavari i vijčane veze. Kvaliteta čelika osnovnog materijala je S235JR. Vijci klase 8.8, pune sile pritezanja. Pravokutni i kvadratni šuplji hladnooblikovani profili u skladu sa normom HRN EN 10219. Radovi zaštite čelične konstrukcije od korozije moraju se izvesti prema uvjetima za kategoriju izloženosti C2 koristeći zaštitni sustav sa hladnim premazima uz ukupnu debljinu premaza 140μm. Zaštitni protupožarni sustav R30. Obveza izvođača je izrada radioničkih nacrta, koji moraju biti ovjereni revidenta izvedbenog projekta i nadzora. Obračun po kg gotove konstrukcije, sukladno radioničkim nacrtima.
|  |  |  | kg | 9800 |  | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
502. | Dobava i postava podiznih segmentnih vrata u al vodilici,vrata djelomično ostakljena. Vrata sendwish konstrukcija debljine 60 mm izvedena od čeličnog lima ispunjena poliuretanskom pjenom. Vrata moraju biti opremljena sa sistemom brtvi oko svih rubnih površina i brtvena između panela (segmenata ). Struktura vrata izvedena od galvaniziranog čelika (vodilica, vezni elementi ) ili čeličnog lima galvaniziranoga i plastificiranoga sa poliesterom (panelom). Okov u boji okvira. Ostakljenje IZO staklo 4+16 mm 90%Argon+ 4 LOW-E sa jednim staklom niske emisije. U cijenu uračunati sav potreban materijal za ugradnju, vodilice, elektromotor za otvaranje dvije brzine otvaranja, zaštita od prignječenja u slučaju na prepreku, daljinsko upravljanje i upravljanje preko tipkala, mogućnost deblokiranja u slučaju nestanka el. energije te sav potreban horizontalni i vertikalni opšav spoja vrata i zida. Prije izrade dostaviti profile, okov, mehanizme otvaranja i zatvaranja i ostalo na ovjeru i odobrenje N.I.
|  |  |  | kom | 2 |  | 0
503. | Izrada i montaža jednokrilnih vanjskih vratiju s nadsvijetlom. Okvir se izvodi od al profila u boji prema izboru investitora. Okov u boji okvira. Donji dio vratnog krila puni, gornji dio ostakljeni prema gore opisanom. Nadsvijetlo sa dva fiksna polja i dva polja otvaranje na otklop s ručicm za mogućnost otvaranja s poda (visina parapeta 318 cm). Svi profili moraju biti izrađeni sa prekinutim toplinskim mostovima, vratno krilo min tri petlje, cilindar brava s ključem i sve brtve.
Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.
|  |  |  | kom | 1 |  | 0
507. | Izrada i montaža prozora. Prozor se izvodi odal profila profila u boji prema izboru investitora. Okov u boji okvira. Sve elemente ostakliti prema gore navedenom. Svi profili moraju biti izrađeni sa prekinutim toplinskim mostovima, mehanizam i ručica za otvaranje na otklop sa mogučnošću otvaranja s poda i zaokret, a zaptivanje između elemenata izvesti odgovarajućim neprekinutom brtvom (tri brtve).
Ugradnja u ab okvir. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.
|  |  |  | kom | 6 |  | 0
500 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
oz. | grupa radova |  |  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno
600 | POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
601. | Dobava i montaža krovnog termo izolacijskog panela. Panel sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm (obostrani lim), poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm, debljina 10 cm. Izolacijska jezgra tvrda poliuretanska ( PUR) pjena bez prisutnosti CFC i HCFC spojeva, nazivne gustoće 40kg/m3, U=0,20 W/mK . Zaštitni protupožarni sustav R30. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Boja lima panela standardan RAL po izboru investitora. Priložiti certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci uključen sav spojni i pričvrsni materijal, svi potrebni opšavi, kalote i podlošci.
|  |  |  | m² | 325 |  | 0
602. | Dobava i postava limene obloge strehe glatkim limom sa svim potrebnim opšavima i okapnicama. Obloga izveden od obojanog pocinčanog lima deb. 0,60 mm. Standardan RAL boja u boji limene obloge fasade Zgrada I. U cijenu uračunati dobavu i postavu,opšav te sav potreban materijal i rad za potpunu ugradnju.
| _limena obloga |  |  | m² | 21 |  | 0
603. | Dobava i postava horizontalnih visećeg kvadratnog oluka zajedno s potrebnim opšavima, pokrovnim zaštitnim limom i podlimom. Oluk izveden od obojanog pocinčanog lima debljine 0,55 mm, dim oluka širina 120 mm, sa kukama na cca 100 cm, bočnim završnim elementima te svim okapnicama prema izvedbenom detalju izvođača. Standardan RAL boja u boji krova. U cijenu uračunati dobavu i postavu te sav potreban materijal i rad za potpunu ugradnju. Obračun po m¹ ugrađene limarije.
|  |  |  | m¹ | 50 |  | 0
604. | Dobava i postava vertikalnih kvadratnih oluka izvedenih od obojanog pocinčanog lima 0,55 mm u boji prema izboru projektanta, odnosno u boji krova. U cijenu uključiti spoj na horizontale, potrebne rukavce, obujnice i sl., te sav potreban materijal i rad za potpunu ugradnju. Standardan RAL boja u boji krova. Obračun po m¹ ugrađene limarije.
| Oluk 120 mm. |  |  | m¹ | 20 |  | 0
608. | Izrada i montaža snjegobrana dužine 1.25m, lim d=0.55mm. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini.
|  |  |  | kom | 50 |  | 0
600 | POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
2.A. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
000 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
100 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
200 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
300 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
400. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
500. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
600. | POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0
A | U K U P N O: | [5 empty] | 0
| P D V (25%): |  |  |  |  | 0.25 | 0
| S V E U K U P N O: | [5 empty] | 0